# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：      中核陕西铀浓缩有限公司分布式

光伏发电项目

建设单位（盖章）：  中核陕西铀浓缩有限公司

编制日期：            2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

附件：

1、中核陕西铀浓缩有限公司关于本项目环评工作的委托书；

2、关于中核陕西铀浓缩有限公司分布式光伏发电项目备案确认书；

3、土地证；

4、洋县林业局关于确认分布式光伏发电及铀浓缩产能项目与陕西汉江湿地省级自然保护区位置关系的复函；

5、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局关于拟建分布式光伏发电及铀浓缩产能项目的复函；

6、关于本项目监测报告。

附图：

附图1   本项目在汉中市生态环境管控单元分布示意图中的位置图

附图2   项目地理位置图

附图3   厂区平面布置图

附图4   陕西省主体功能区划图

附图5   陕西省生态功能区划图

附图6   项目监测点位图

附图7   环境保护目标分布图

附图8   生态环保措施图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中核陕西铀浓缩有限公司分布式光伏发电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-610723-04-01-585123 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张芳娣 | 联系方式 | 15319339682 |
| 建设地点 | 洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区 |  |  |
| 地理坐标 | （E107度27分10.49940秒，N133度07分30.134秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4416 太阳能发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 汉中市行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2210-610723-04-01-585123 |
| 总投资（万元） | 9934.63 | 环保投资（万元） | 131 |
| 环保投资占比（%） | 1.3 | 施工工期 | 12个月 2023年1月-2023年12月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 总用地面积 | 180000m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录B中的要求，本项目需设置电磁环境影响专题评价。本次评价不包括电磁辐射影响，电磁辐射影响由建设单位委托专业单位另行评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、项目产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类中“5、新能源”，第1条中“太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”，同时，本项目不属于《洋县国家重点生态功能区产业准入负面清单》中规定的禁止类和限制类项目，即本项目符合国家和地方相关产业政策，且建设单位已取得“陕西省企业投资项目备案确认书”，项目代码：2210-610723-04-01-585123。 2、选址可行性分析 （1）根据洋县林业局关于确认分布式光伏发电及铀浓缩产能项目与陕西汉江湿地省级自然保护区位置关系的函，本项目区域坐标范围内地块不涉及陕西汉江湿地省级自然保护区；根据陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局关于拟建分布式光伏发电及铀浓缩产生项目的复函，本项目区域坐标范围内地块不在朱鹮国家级自然保护区范围内；项目选址亦不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等需特殊保护或限制的区域。 （2）本项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，根据中核陕西铀浓缩有限公司不动产权证书，该项目所在地块用途为工业用地。 （3）项目产生的大气、水、声环境及固废在施工及运行过程中采取切实可行的污染防治措施后影响不大，环境影响是可以接受的。 综上所述，项目选址可行。 3、与“三线一单”的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）规定，建设项目“三线一单”相符性分析如下： 表1-1 “三线一单”相符性分析 强化“三线一单”约束作用; “三线一单”约束作用; 本项目环评情况; 结论. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，经对照可知，本项目不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 项目在施工及运营期采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显不利影响; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，未新增用地，且性质属于工业建设用地；光伏发电项目属于清洁能源开发项目，且项目运行期无其他资源的消耗；电能、水、土地等资源消耗未突破“天花板”; 符合. 环境准入负面清单（也被称为生态环境准入清单）是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 项目的建设符合《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“汉中市生态环境准入清单”的相关要求; 符合. 4、与《汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 2021年11月7日，汉中市人民政府发布了《汉中市人民政府关于印发汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（汉政发[2021]11号），提出了汉中市生态环境准入清单。根据文件中附件1—汉中市生态环境管控单元分布示意图（附图1），本项目厂址位于重点管控单元，主要涉及5.4大气环境布局敏感区和5.1水环境城镇生活污染重点管控区。 与项目相关的管控要求对照分析内容如下： 表1-2 项目与汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案对照分析表 适用 范围; 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1.总体 要求; 空间布局约束; 1.以汉台、南郑、城固为主，重点推进产业发展、城乡建设、设施配奎，形成经济发展、人口承载的核心圈。 2.以汉台、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、留坝、佛坪秦岭保护区域为主，以保护中央水塔为核心，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑汉中盆地北部的生态屏障。 3.以南郑、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、镇巴巴山保护区域为主，全面加强生态空间、保护和修复，维护生物多样性，构筑汉中盆地南部的生态屏障。 4.以汉江为轴线，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业。 5.严控“两高”项目准入。 6.在汉江、嘉陵江两岸建设工业项目，应符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定。; 本项目为太阳能光伏发电项目，不属于两高项目，项目选址位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，西侧140m处为溢水河，为汉江一级支流，本项目不属于化工项目，符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定; 符合. 污染排放管控; 4.控制温室气体排放：调整优化能源结构，打造低碳产业布局。 5.固体废物污染防治：推动以尾矿、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等大宗工业固体废物为重点的综合利用。 6.工业源污染治理：持续推进工业污染源减排，完成全市钢铁、建材等行业超低排放改造，规范金属矿采选、非金属矿物制品等行业颗粒物排放管理。 7.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目不属于两高行业，施工期、运营期废水、废气以及固废均采取对应的污染防治措施；固废按照属性，交由对应的单位进行合理处置; 符合. 环境风险防控; 1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。 2.加强饮用水水源地环境风险管控。 3.加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放，落实土壤污染隐患排查制度。; 本项目选址不涉及饮用水水源地，项目在采取各项风险防范措施后，环境风险较小; 符合. 资源利用效率要求; 1.完善节能减排约束性指标管理，加强钢铁、水泥、有色金属冶炼等高能耗行业能耗资源管控，大力实施锅炉窑炉改造、能量系统优化、余热余压利用等节能技术改造。 2.严格实行水资源总量和强度控制，建设高效节水灌溉示范区，强化钢铁、化工等高效率耗水行业生产工艺节水改造和再生水力用。实施雨水和中水回用工程。; 本项目不使用任何燃料，满足国家、地方清洁生产相关要求及相关的行业规范和标准要求；本项目不属于高效率耗水项目；无生产废水，生活污水进入化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥; 符合. 5.重点管控单元; 5.4大气环境布局敏 感区; 空间布局约束; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续国家对“两高”行业项目范围如有新的规定，从其规定）; 项目生产过程中不使用燃料，满足国家、地方清洁生产相关要求及相关的行业规范和标准要求; 符合. 污染物排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理措施 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆. 5.1水环境城镇生活污染重点管 控区; 空间布局约束; 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居民社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设; 本项目选址位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，项目建设未改变原有土地使用用途；项目运营期不产生生产废水，生活污水经化粪池收集后依托原厂区污水处理站处理达标后回用; 符合. 污染物排放管控; 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网省级改造中实行雨污分流，推动初期雨水收集、处理和资源化利用 2.加强排污口长效监管 3.加快提升污水厂运营水平，使出水稳定达到标准要求. 5、其他符合性分析 表1-3 与其他相关内容的符合性分析一览表 政策文件; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加速能源体系清洁低碳发展进程，壮大风电、太阳能、氢能、生物质能、地热能等可再生能源产业，继续开发陕北长城沿线风电资源，支持陕北、关中地区光伏基地建设、有序发展水电项目，建成旬阳水电站、黄金峡水电站和镇安抽水蓄能电站，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。; 本项目属于陕西省“十四五”生态环境保护规划中鼓励发展的太阳能可再生能源产业，项目建设加速了能源体系清洁低碳发展进程; 符合. 《汉中市“十四五”生态环境保护规划》; 大力推进清洁能源替代工程。以汉台区、南郑区为重点，逐步推进平穿线区开展散煤连片治理和清洁能源替代工作。在高污染燃煤禁燃区内，逐步实现“煤改气”“煤改电”全覆盖。推进能源体系清洁低碳发展，壮大太阳能、氢能、生物质能、抽水蓄能等可再生能源产业，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。加大天然气保供力度，落实取暖用电优惠政策。强化散煤综合治理，对高污染燃料禁燃区内煤炭销售网点坚持“发现一家、取缔一家”；采取定点值守和机动巡查等方式，依法严厉打击“禁燃区”流动售煤违法行为。; 本项目属于汉中市“十四五”生态环境保护规划中太阳能可再生能源产业，项目建设加速推进了清洁能源替代工程; 符合. 汉中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要; 建设清洁能源保障供应基地。加快电源结构调整和空间布局优化，统筹城市和工业园区供热、煤矸石煤泥资源综合利用、先进载能工业协同发展，推进电源布局战略北移，严格控制关中煤电规模，加大煤电淘汰关停和升级改造。大力发展风电和光伏，有序开发建设水电和生物质能，扩大地热能源综合利用，提高清洁能源占比。; 本项目属于太阳能开发利用项目，符合《汉中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相关要求; 符合. 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。; 本项目属于太阳能开发利用项目，不属于“两高”行业，符合“产业政策、三线一单”相关要求；本环评要求施工时，严格落实施工工地扬尘管控责任，严格落实工地“六个百分之百”; 符合. 推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价。严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。. 汉中市蓝天保卫战2022年工作方案; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策以及产能置换、煤炭消费减量替代等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。; 本项目属于太阳能开发利用项目，不属于“两高”行业，符合“产业政策、三线一单”相关要求；本环评要求施工时，严格落实施工工地扬尘管控责任，严格落实工地“六个百分之百”; 符合. 推进建筑施工扬尘精细化管控。严格落实建筑工地、拆迁工地、市政工程等施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价；严格落实建筑工地、拆迁工地、市政工程“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价（市住建局牵头，市城管局配合）. 国家发展和改革委员会关于印发《可再生能源产业发展指导目录》的通知（发改能源[2005]2517号）; 本《目录》涵盖风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能和水能等六个领域的88项可再生能源开发利用和系统设备/装备制造项目。其中部分产业已经成熟并基本实现商业化；有些产业、技术、产品、设备、装备虽然还处于项目示范或技术研发阶段，但符合可持续发展要求和能源产业发展方向，具有广阔的发展前景或在特殊领域具有重要应用价值; 本项目属于《可再生能源产业发展指导目录》中的“并网型太阳能光伏发电”，属于具备规模化推广利用的项目，项目的建设促进了地区可再生能源产业的发展; 符合. 《国土资源部国务院扶贫办国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》(国土资规(2017)8号); 除本文件确定的光伏扶贫项目及利用农用地复合建设的光伏发电站项目（以下简称光伏复合项目）外，其他光伏发电站项目用地应严格执行国土资规〔2015〕5号文件规定，使用未利用地的，光伏方阵用地部分可按原地类认定，不改变土地用途，用地允许以租赁等方式取得，双方签订补偿协议，报当地县级国土资源主管部门备案，其他用地部分应当办理建设用地审批手续；使用农用地的，所有用地均应当办理建设用地审批手续。新建、改建和扩建地面光伏发电站工程项目，按建设用地和未利用地管理的，应严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》（国土资规〔2015〕11号）要求，合理利用土地。; 项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，未新增用地，根据项目土地证可知，项目用地性质属于工业建设用地; 符合. 《陕西省太阳能光伏发电项目建设用地管理办法（试行）》陕国土资发〔2015〕; 太阳能光伏发电工程项目建设用地，应符合国家供地政策和土地开发利用规划要求，使用荒山、荒滩、荒漠及未利用地，尽量不毁坏原有林草植被，尽量不占或少占耕地，不得占用基本农田。鼓励太阳能光伏发电企业利用现有屋顶、设施农业顶棚、煤矿采空区、荒滩荒草地，以及具有压覆矿产备采区等建设太阳能光伏发电项目。; 项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，未新增用地，根据项目土地证可知，项目用地性质属于工业建设用地。不毁坏原有林草植被，不占用耕地，不占用基本农田; 符合. 建设太阳能光伏发电项目，需转为建设用地的部分，依法办理用地手续，涉及林地的，依法办理林地审核审批手续。不改变原有利用类型、不影响原有林草植被的非建设用地部分，由用地单位与土地权利人协商补偿，或以多种方式有偿使用。; 项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，未新增用地，根据项目土地证可知，项目用地性质属于工业建设用地。本项目不改变原有利用类型; 符合. 太阳能光伏发电改建、扩建工程项目应充分利用原有的场地和设施，以减少征收、征用土地。施工期施工道路尽可能利用已有道路，或与运行期检修道路相结合。; 本光伏场区可利用108国道和405专用公路进入光伏场区。南区场地内中轴现有一条6m宽道路，可以直通光伏场地，本工程不再新建场内道路; 符合. 太阳能光伏发电项目进场道路宽度不得大于6.0m，检修道路宽度不得大于4.5m，用地面积按实际需要核定。; 项目进场道路宽6.0m，检修道路宽度4.0m。; 符合. 《陕西省发展和改革委员会、陕西省自然资源厅关于规范光伏复合项目用地管理的通知》（陕发改能新能源〔2020〕933号）; 禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域开发建设光伏项目; 本项目占地为工业用地，不占用永久基本农田，且不涉及法律法规禁止建设区域; 符合. 各类自然保护区、森林公园、（含同类型国家公园）、濒危物种栖息地、已享受天然林资源保护工程相关资金的林地，为禁止光伏发电建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制光伏建设区域。光伏电站的组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及常年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和常年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地; 项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，未新增用地，根据项目土地证可知，项目用地性质属于工业建设用地。占地范围不涉及禁止、限制光伏建设区域。区域植被覆盖度低; 符合. 光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基础用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续。对于光伏阵列等设施架设在农用地上，在对土地不造成实际占压，不改变地表形态，不影响农业生产的前提下，可按原地类认定，不改变土地用途。对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，采用直埋电缆方式敷设集电线路用地，可按原地类、原用途管理。光伏复合项目的变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础设施用地，按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续; 本项目除设备基础用地外，不对地面进行硬化。本项目涉及变电站，建设单位已取得用地许可证书; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 中核陕西铀浓缩有限公司南区位于洋县戚氏镇魏家庙村，占地约549927.0m2，距县城距离约10km，厂区大门东侧紧邻中核公司专用公路，约3km与108国道相通，交通十分便利。本项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区厂内，占地约18000m2。根据中核陕西铀浓缩有限公司不动产权证书，该项目所在地块用途为工业用地。本项目地理位置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成及建设内容 项目占地约180000m2，本项目拟利用中核陕西铀浓缩有限公司的自有用地建设分布式光伏电站，项目采用“自发自用，无余电上网”模式，规划总容量15.375MWp。共安装660Wp的单晶硅光伏组件23296块，光伏发电专用组串式逆变压器52台。主要建设内容组成详见表2-1。 本次评价不包括电磁辐射影响，电磁辐射影响由建设单位委托专业单位另行评价。 表2-1 项目组成一览表 类别; 项目; 建设内容. 主体工程; 光伏发 电系统; 本工程共安装660Wp的单晶硅光伏组件23296块，光伏发电专用组串式逆变压器52台。本工程逆变器采用225kW组串式逆变器方案。光伏场区共分为4个3.15MWp方阵。每个3.15MW方阵配置1台容量为3150kVA箱式升压变，13台225kW组串式逆变器，每台逆变器接16串28块为一串的660Wp单晶硅组件。本项目光伏组件前后排净间距取7.0m，光伏发电系统的变压器均为干式变压器. 变电站; 新建110kV南区变电站，变电站平面轴线尺寸80.4×22.5m。占地面积1871m2，建筑面积2776m2。结构形式为钢筋混凝土框架，主体二层。耐火等级为二级，生产火灾危险性为丁类。110kV南区变电站一层主要布置主控制室，10kV配电室，户外变压器室及相关配套的办公室、更衣室、淋浴室、休息室等辅助用房。控制室的层高为6.0m，户外变压器室的层高为14.0m，10kV配电室及其他辅助用房的层高为4.5m 二层主要布置110kVGIS配电室及吊装平台，110kVGIS配电室的层高为9.5m，内设Gn=8(t)S=9.0(m)电动桥式起重机一台. 辅助工程; 站内道路; 本光伏场区可利用108国道和405专用公路进入光伏场区。南区场地内中轴现有一条6m宽道路，可以直通光伏场地，本工程不再新建场内道路. 电气线路; 根据厂区内电网结构特点，本工程拟采用10kV系统并入电网，设置2个并网点。通过2回10kV线路接入110kV南区变电站10kVI段和II段母线；线路距离约0.3km和0.5km。本项目场区内汇集电力电缆和高压电力电缆拟全部采用地埋敷设. 公用工程; 办公用房; 本项目施工期采用临时集装箱作为施工营地和库房，施工营地不设食宿；运营期办公生活区设置在变电站一楼. 供水; 项目区清洗电池板用水：依托厂区自来水管网供水 办公区生活用水：依托厂区自来水管网供水. 供电; 依托厂内电网. 环保工程; 污水; 生产废水：无生产废水排放 生活污水：经化粪池处理后依托厂区原污水处理站处理. 固废; 一般固废：废变压器、废光伏组件等，在项目管理区内暂存，最终交由有资质单位回收；生活垃圾：设垃圾桶收集后，定期送往附近垃圾中转站，交由环卫部门处置；废事故油（危险废物）：设20m3事故油池，收集暂存后交由有资质单位处理. 噪声; 选用低噪声设备；加强进出入项目区车辆管理，禁止长时间鸣笛，控制车速. 生态保护; 施工不得超出项目占地范围，减少施工开挖面积，施工结束后裸露地面进行植被恢复. 服务期满后 固废; 太阳能组件由有资质单位回收；变压器、逆变器等由有资质单位回收拆解并处置. 2、本项目电气设备材料表 本项目电气设备材料表详见2-2。 表2-2 电气设备材料一览表 项目; 名称; 型号规格; 数量. 光伏 电站; 1.光伏阵列设备安装工程. 单晶硅光伏组件; 660Wp; 23296块. 2.组串逆变器; 225kW; 52台. 3.升压箱变. 3.1预装箱式升压箱变; SCB12-3150/10 10.5±2×2.5%/0.8kV D/y11; 4台. 4电线电缆. 4.1场内光伏电缆; PV1-F1×4; 50km. MC4接头; 公母头各一个; 560对. 4.2场内汇集电力电缆、交流动力电缆; ZRC-YJLHV23-1.8/3kv-3×185; 3km. 4.3场内高压电力电缆; ZPC-YJLHV23-8.7/10 kv-3×150; 1km. 4.4动力电缆; ZRC-YJV23-0.6/1kv; 320m. 5电缆附件. 5.1高压电缆头（铝铜过渡，冷缩）; ZRC-YJLHV23-8.7/10 kv-3×150; 14套. 6电缆护管. PVC电力保护管; Ф25，Ф50，Ф65，Ф100; 2km. 热镀锌钢管; Ф150，Ф100，Ф40; 500m. 7电缆安装及附件; 铜鼻子、扎带、标签/电缆标识牌等; 1项. 8电缆防火; 1项. 9光伏场区接地. 9.1热镀锌扁钢; -50×5; 10km. 9.2热镀锌角钢; L=2.5m; 180根. 9.3单锌铜线（接地线）; 1×4mm2; 10km. 9.4单锌铜线（接地线）; 1×25mm2; 360m. 110kV变电站; 10.110kV南区变电站. 10.1 110kVGIS组合电器; 3套. 10.2 主变压器; SFZ13-40000kVA-NA3; 2台. 10.3主变中性点间隙接地保护装置 内含：隔离开关（GW13-63W630A）; 2套. 10.4高压开关柜; KYN28A-12; 2台. 3、本项目主要施工设备 本项目主要施工设备见表2-3。 表2-3 项目主要施工设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 台; 2. 2; 推土机; 台; 2. 3; 打夯机; 台; 1. 4; 自卸汽车; 辆; 3. 5; 汽车起重机; 台; 1. 6; 空压机; 台; 1. 7; 水泵; 台; 1. 8; 钻机; 台; 1. 9; 电焊机; 台; 3. 10; 钢筋调直机; 台; 2. 11; 钢筋切断机; 台; 3. 12; 钢筋弯曲机; 台; 2. 13; 钎入式振捣器; 台; 2. 4、施工总布置 （1）施工条件 施工交通条件：本期工程场址位于陕西省汉中市洋县境内，为中核陕铀南区厂址，南距108国道2.5km，东面紧邻通往厂区的专用公路，交通便利。本光伏场区可利用108国道和405专用公路进入光伏场区。场地内中轴现有一条6米宽道路，可以直通光伏场地，本工程不再新建场内道路。 建筑材料：本项目所需砂料、石料均为就近购买，不另外设置砂石料和块石料加工系统，施工过程中所用混凝土采用商品混凝土。 （2）工程土石方平衡 项目区现状为荒地，地势坡度平缓，场区植被覆盖率低，光伏组件场地不需要做大量平整，可能会对局部坡度较大的地表做小范围的场地平整工作，即可满足基础设置和支架安装的平整度、高度要求。根据建设单位提供的项目建议书，本项目光工程土石方平衡见表2-4。 表2-4 工程土石方平衡表 单位：m3 土石方 组成; 土石方量; 去向; 备注. 填方; 垫方; 弃方. 升压箱变基础; 304; 204; 100; 0; 对局部坡度较大的地表做小范围的场地平整工作，需要垫厂区内低洼处，因此本项目无弃土产生. 电缆直埋; 450; 450; 0; 0. 防雷接地; 12000; 10234; 1766; 0. 合计; 12754; 10888; 1866; 0; /. （3）施工营地 本项目施工人员主要为当地居民，不在场地内食宿，项目施工期采用集装箱作为临时施工营地。 （4）施工占地 本项目场地为中核陕西铀浓缩有限公司内部用地，考虑光伏电站施工特点及各发电单元的相互独立性，且光伏组件阵列南北间距由于考虑阴影遮挡和交通要求均较大，可作为临时的施工区，故本工程不考虑独立的临时占地。 （5）机械修配 项目施工机械修配和车辆的保养修理委托附近机修厂进行，施工区域不设置设备维修区。 （6）工程进度安排 本项目的计划建设期2023年1月~2023年12月，共计12个月。 6、劳动定员及工作制度 本工程施工期施工人数每天按30人计，施工期约1年；运营期拟定员4人，工作天数为260天，每天8小时工作制。主要负责电站的经营和管理。光伏电站大修委托外单位进行。 7、环保投资 本项目总投资为9934.63万元，环保投资为131万元，占总投资比例的1.3%，所需资金由企业自筹。 |
| 总平面及现场布置 | 变电站修建环形消防车道，道路宽4m，道路宽及转弯半径满足运输及消防要求，消防车可直通站内各建筑物。110kV南区变电站平面轴线尺寸80.4×22.5m。占地面积1871m2，建筑面积2776m2。结构形式为钢筋混凝土框架，主体二层。一层主要布置主控制室，10kV配电室，户外变压器室及相关配套的办公室、更衣室、淋浴室、休息室等辅助用房。二层主要布置110kVGIS配电室及吊装平台。 本期工程施工的工期较短，光伏组件布置集中，初步考虑按施工区集中布置原则，在与光伏组件相邻的较平坦位置进行施工布置。生活用房采用临时集 装箱的方案。场内道路应紧靠光伏组件旁边通过布置，以满足设备一次运输到位、支架及光伏组件安装需要。 因此，本项目总平面布置合理，项目平面布置详见附图3。 |
| 施工方案 | （一）施工期工艺流程及产污环节 1、变电站施工工艺 变电站建设工程施工主要包括施工准备、设备安装调试、施工清理等环节。变电站施工工艺及产污环节见图2-1。 图2-1 项目变电站施工期工艺流程及产污环节图 - 光伏发电区施工工艺 图2-2 项目光伏发电区施工期工艺流程及产污环节图 主要施工工序简述 （1）基础施工工艺 土建施工本着先地下、后地上的顺序。接地网、地下管线与相应的地下工程设施同步施工，电缆管预埋与基础施工紧密配合，基础施工完后即回填。本项目光伏组件支架基础为螺旋钢桩基础，桩基础施工前，按照图纸设计要求进行测量、放线，准确定位后进行打桩。螺旋钢桩打桩施工采用专用机械压桩，打桩完成经监理抽查验收合格后，方可进行下道工序施工。 （2）光伏组件支架安装 阵列支架安装：支架分为基础底梁、立柱、加强支撑、斜立柱。支架按照安装图纸要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。 - 光伏组件安装 - 安装太阳光伏组件前，应根据组件参数对每个太阳光伏组件进行检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。安装太阳能光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安装位置及接线盒排列方式应符合设计规定。组件固定面与支架表面不吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺栓，严禁用紧拧连接螺栓的方法使其吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。 - （4）组串式逆变器、箱式变压器等电气设备安装 组串式逆变器、箱式变压器等电气设备通过汽车运抵场区附近，采用吊车或叉车将组串式逆变器、箱式变压器吊至基础上部进行就位。 安装的槽钢固定在基础预埋件上，用焊接固定，调整好基础槽钢的水平度，箱式变压器、开关柜和配套电气设备采用螺栓固定在槽钢上，并按设备安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。 - （5）调试运行 - 各组件、设备安装完成后进行系统调试运行，最后进行环保竣工验收。 主要产污环节简述 （1）大气污染 施工期大气污染主要是光伏电池板布设、110kV变电站建设过程中施工扬尘、焊接烟尘、施工机械废气和交通运输扬尘。 （2）水污染 施工期废水主要来自电池板布设、变电站等建构筑物建设过程中施工人员的生活污水以及施工过程中少量的机械冲洗废水等施工废水。施工废水主要含有泥沙等物质，不含其它杂质；施工生活污水仅为日常生活排水。 - （3）固体废物 固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾与设备安装过程中损坏的材料或组件。 （4）噪声污染 施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如平整清理场地、打桩、建材运输等，噪声值在65~95dB（A）之间。 （5）生态影响 场内伏板支架基础、电气线路直埋电缆沟基础开挖等施工活动将造成原地表变形，破坏土壤，产生新的水蚀、风蚀源，造成局部水土流失等生态环境影响。同时，光伏电站施工期需对项目范围内的地表植被进行清理，减少了植被面积，使土层裸露，容易导致水土流失。本项目可能造成水土流失的因素见表2-5。 表2-5 可能产生水土流失影响的因素分析 工程项目; 主要施工活动; 水土流失影响分析. 光伏发电区; 场地平整、基础施工、设备安装及调试等; 场地平整过程中扰动地表、损坏植被、土壤裸露，降雨及大风时极易导致水土流失. 电气线路区; 基坑开挖、基础浇筑、杆塔组立、线缆牵拉等; 扰动地表、损坏植被、土方临时堆放等，降雨及大风时易产生水土流失. 变电站; 场地平整、设施修筑; 扰动地表、破坏植被，部分场地硬化减少地表水分入渗，增加径流. - 3、施工时序、建设周期 分布式光伏发电系统总工期6个月；变电站工期为12个月。施工工期从2023年1月至2023年12月。 （二）营运期工艺流程及产污环节 1、光伏发电流程 本工程共分2个地块，共安装单块组件功率为660Wp的单晶硅光伏组件23296块。根据厂区内电网结构特点，本工程拟采用10kV系统并入电网，设置2个并网点。各地块接入10kV系统容量均按照6MW（交流侧）设计，各并网点就近接入110kV南区变电站10kVI段和II段母线。 - 变电站运营期流程 变电站 110kV电网 10kV电网 工频电场、工频磁场、设备噪声 生活废水、垃圾 10 kV配电装置 110kV 主变压器 110kV配电 装置 图2-3 变电站运行期工艺流程及环境影响示意图 主要产污环节简述 （1）废气 本项目运营期无工业废气产生。冬季采暖使用电采暖设备，站内不设餐厅，不会产生油烟废气，运营期大气对周边环境影响较小。 （2）废水 运营期废水主要是太阳能板组件清洗废水及员工生活污水。 （3）固体废物 光伏发电系统使用的逆变器、箱变为干式变压器，无变压器油产生；变电站所用的变压器正常情况下无变压器油产生，破损的状态会有变压器油产生。运营期固体废弃物主要为生活垃圾、更换的太阳能板组件、废变压器、事故油等。 （4）噪声 噪声污染主要来源于变压器、进出场内车辆，项目变压器噪声等级在60dB(A)左右，车辆运行时噪声在70～80dB（A），营运期进出车辆较少，车辆产生的噪声可以忽略。 - （5）光污染 本项目光污染主要为太阳能电池板反射的太阳光线，光污染可能影响人类的健康，如造成视力下降，干扰大脑中枢神经等，尤其是视力干扰对附近道路车辆驾驶者造成影响，可能导致道路交通事故的发生。 （三）服务期满后污染情况 营运期（运营时间为25年）满以后，太阳能电池板寿命达到使用年限，报废后属一般工业固体废物，不属于危险废物。废光伏组件、废箱式变压器、废逆变器集中收集暂存，最终交由厂家回收单位处置。 禁止企业在项目区私自拆解废变压器等电子废物；废电线电缆产品的结构元件，总体上可分为导线、绝缘层、屏蔽和护层这四个主要结构组成部分以及填充元件和承拉元件等，废电线电缆在结构元件上基本未发生改变，且并不具有危险特性，因此废电线电缆不属于危险废物，不按照危险废物管理。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 - （1）生态功能定位 ①项目工程在陕西省主体功能区划中的定位 根据《陕西省主体功能区划》，项目工程评价区属“国家层面限制开发区域（重点生态功能区）秦巴生物多样性生态功能区”（具体见附图4），该区的主体功能是保障国家和地方生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。 保护和发展方向： ——加强退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，开展小流域治理，防止水土流失，促进植被恢复，维护生态系统。 ——严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，保护生态系统与重要物种栖息地，防止外来有害物种侵害，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡。 ——加大城镇生活污水垃圾处理和工业点源污染治理力度，减少农村面源污染，确保主要河流水质保持在II类以上。 ——围绕特色农产品基地建设，加强茶叶、食用菌、林果、蚕桑、中药材、蔬菜、生猪等规模化种植养殖，推进标准化生产和精深加工。积极发展生态旅游、文化旅游和休闲观光游。 ——发展太阳能、生物质能等新能源，推广沼气、地热等清洁能源，在保护生态和群众利益前提下，科学开发汉丹江、嘉陵江流域水能资源。按照“点上开发、面上保护”的要求，适度开发优质矿产资源。 ——建立自然灾害应急预防体系，加强对灾害多发区的监测，提高防灾减灾能力。完善城镇体系，引导山区人口向县城、重点镇和条件较好的中心村转移。 - ②项目工程在陕西省生态功能区划中的定位 根据《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号），陕西省共划分为4个生态区（一级区）、10个生态功能区（二级区）、35个小区（三级区）。 项目评价区属于：秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区汉中盆地城镇与农业区（具体见附图5）。 该区域范围生态服务功能重要性或生态敏感性特征及生态保护对策：城镇密集，农业发达，水环境敏感。合理布局城镇和企业，控制污染，搞好周边绿化和水土保持。农业以种植和养殖为主，控制面源污染。 - 区域生态环境现状 - 现场踏勘，区域附近野生动物主要为农田鸟类、小型爬行类和小型哺乳类动物等；区域东北侧为陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区，朱鹮的游荡区，可能会有朱鹮在区域附近游荡。场地现状为荒草地，杂草类型主要为当地常见的农田杂草。 2、环境空气质量现状 （1）达标区判定 本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环保快报（2022~2）2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，洋县空气优良天数为348天，本次评价引用洋县环境空气质量自动监测站监测数据进行统计，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，即年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度，给出统计结果列入表3-1。 表 3-1 洋县环境质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.81; 达标. 95%保证率日平均质量浓度; 104; 150; 69.33; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 76.62; 达标. 95%保证率日平均质量浓度; 65.5; 75; 87.33; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.19; 达标. 98%保证率日平均质量浓度; 16.5; 150; 11.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 43.19; 达标. 98%保证率日平均质量浓度; 41; 80; 51.25; 达标. CO; 保证率日平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.50; 达标. O3; 90%保证率8小时平均质量浓度; 123; 160; 76.88; 达标. 由上表可知，根据2021年环境空气质量监测数据，按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，洋县环境空气质量评价项目中污染物现状浓度均达标，因此洋县属于达标区。 （2）其他污染物 本项目运营期主要大气污染物为总悬浮颗粒物，建设单位委托陕西正环检测技术有限公司对大气环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年10月30日-11月1日。本项目共布设1个监测点位，设于项目地下风向（1#），连续监测3天。监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。监测点位图见附图6，结果如下： 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址的方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#项目地下 风向; 728295.877; 3678764.288; TSP; 2022.10.30-11.1; SW; 270. 表3-3 区域环境TSP现状监测结果 监测点; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 1#项目地下风向; TSP; 24h; 0.3; 0.190~0.226; 75.33; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目区总悬浮颗粒物浓度监测结果符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准值。 3、水环境环境质量现状 项目所在地主要的地表水体为溢水河，为汉江的一级支流，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类标准要求。 根据《汉中市环境质量通报》(2022年第八期)，溢水桥监测断面处地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的II类水质要求。本项目位于溢水桥断面下游1.26km处，类比分析本项目所在区域溢水河水环境质量良好。 4、声环境质量现状 项目厂界50m范围内无声环境保护目标，本次未开展声环境质量现状监测。 5、地下水环境质量现状 建设项目不存在地下水污染途经，因此未开展环境质量现状监测。 - 6、土壤环境质量现状 建设项目不存在土壤污染途经，因此未开展环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，现场踏勘时，项目区域为荒草地，未开工建设，不存在原有环境污染和生态破坏问题 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，项目北侧为耕地；东北侧12m处为中核陕西铀浓缩有限公司原配套厂房，430m处为陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区；东侧紧邻空地；东南侧邻中核陕西铀浓缩有限公司专用容器生产厂房；南侧邻空地；西南侧140m处为溢水河。环境保护目标分布图见附图7。该项目周围环境保护目标如表3-4、3-5和3-6所示。 表3-4 环境空气环境保护目标一览表 名称; UTM坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 729221.124; 3679350.473; 魏家庙村 住户; 人群; 二 类 区; NE; 330-500. 2; 727840.966; 3679238.316; 下溢水村; W; 320-500. 3; 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区 实验区; 朱鹮及朱鹮 生境; 二 类 区; NE; 430. 表3-5 项目地表水环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 相对位置; 保护目标. 方位; 距离/m. 地表水; 溢水河; W; 140; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准. 表3-6 生态环境敏感目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护目标要求. 生态; 项目占地及周边的 野生动植物; 从保护生态功能角度对工程建设方案提出建议、措施，不破坏生物的多样性和生态系统的完整性. 水土流失; 工程施工区植被、土壤等; 落实工程施工区水土保持措施，减少工程新增水土流失量，防止区域水土流失加剧，保持或改善区域水土保持功能. 生态; 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区; 朱鹮和朱鹮生境. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境执行《空气环境质量标准》(GB3095-2012)二级标准； （2）地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中Ⅱ类功能区标准； （3）地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求； （4）声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 表1中2类功能区标准。 2、污染物排放标准 （1）禁止新建污水排放口，生产废水禁止外排；建设过程中产生的废水综合利用；生活污水经处理后综合利用。 （2）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中的二级排放限值标准。 （3）建设期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中表1中2类功能区标准。 （4）一般工业固体废弃物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中及修改单中的相关规定。 |
| 其他 | 本项目无需申请总量控制指标 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态 工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括太阳能电池组件支架基础施工、变电站基础施工等工程，不仅需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物特别是鸟类栖息环境造成影响。 （1）植被影响分析 工程建设包括以下内容：埋设电气线路、电池组件支架、变电站以及材料运输等人为活动，将会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。 - ①永久占地对植被的影响 项目拟建区域的植被系统类型较为单一，植被覆盖率低。项目区目前为荒草地，为当地常见的杂草种类。电场运营后，光伏电池阵列场区内会形成若干阴影区，从而对阴影范围内植被生长产生影响。项目建成后，计划在太阳能电池板阵列之间种植农作物或经济作物，遮挡较严重地区，改种耐阴草本植物，可使永久性占地造成的植被破坏得到补偿，同时实现对原有场地的改造优化。场区四周选择种植灌木等当地适生物种，做到灌、草相结合，通过实施的绿化工程可使生物量损失得到补偿。 综上所述，项目区永久占地通过对原有植被的改造，改变了植物种类，植被生物量发生变化，项目实施前后由原来的荒草地改变成为人工种植作物，因此项目实施对项目区植被生态环境影响较小。 ②施工扬尘对植被的影响 工程施工过程中扬尘主要来自材料运输过程和土方开挖过程。 施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，扬尘对植物的不利影响主要表现为扬尘降落在植物叶面上吸收水分形成深灰色的一层薄壳，降低叶面的光合作用，堵塞叶片气孔，阻碍其呼吸作用；阻碍水分蒸发，降低蒸腾作用，影响水分吸收，破坏有机代谢功能，造成叶片失水、干枯、落叶，最终导致生物量降低，从而使其生长能力衰退，植物抗逆性下降。 根据实际情况，本项目工程施工期较短，扬尘对项目区及其周围植被的影响是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，工程可通过对施工场地洒水抑尘、物料运送采用密闭蓬遮盖等措施将其影响程度降至最低。 根据现场调查，项目施工区植被类型为常见杂草，没有较珍稀的植物。因此，根据上述分析可知，本项目建设对当地植被的总体影响并不大。因施工造成的部分植被损害不会导致评价区植物群落的改变、生物多样性降低等不良后果。 （2）野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、机械等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。 预计在施工期，区域内的鸟类会受到一定影响。根据当地居民反映，项目区主要野生鸟类为喜鹊、麻雀、乌鸦等鸟类，为区域常见鸟类。哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。因此，施工期对项目地的野生动物影响相对较小。 项目东北侧430m处主要为陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区，是朱鹮的游荡区，不属于栖息地和繁殖区；企业通过采取植被恢复、厂区绿化等措施后，不会对陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区产生影响。 （3）水土流失影响分析 项目建设过程水土流失主要表现在组件阵列所在区域场地施工过程造成的土壤扰动及太阳能电池阵列单元支架和线缆的埋设过程中所产生的水土流失。 项目建设区域要为杂草荒地。在土建施工过程中，场区内部扰动地表，采取无纺布进行苫盖保护已扰动的裸露地表，减少施工期的水土流失。 为了防止临时堆土、砂石料堆放场由于风蚀产生新的水土流失，堆土地周围进行简易防护，采用彩钢板防护的措施，在堆土周围进行部分拦挡，彩钢板高度为2m，钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡高度为1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。另外，在大风天气在场区临时堆土表面覆盖防尘网。为防止临时堆土风蚀产生水土流失，对堆土场表面及时进行洒水，使表面自然固化。要求施工时的挖方要及时回填，尽量减少堆土场的堆土量。施工结束后，施工单位必须对施工场地进行土地整治，拆除临时建筑物，并将建筑垃圾可回用部分全部回用，不可回用部分及时运往城建部门指定的建筑垃圾处理场统一处置，避免产生新的水土流失和固废产生的二次污染。 施工期土石方开挖阶段最好避开雨季，若雨季施工，要有排水沟、挡土墙、土工布围遮挡等措施，以防水土流失。电缆沟及管道开挖等临时占地，在工程结束后要及时恢复植被。 （4）土地利用影响分析 本项目总用地面积180000m2，主要是永久占地。永久用地包括变电站、杆塔基础占地等，检修道路用地、进场道路用地、光伏板发电区、地埋电缆用地等。由于本项目施工占地均位于征地范围内，施工完成后光伏区裸露地面进行植被恢复，以减小施工占地对生态影响和破坏。因此，本项目对土地利用影响较小。 2、大气污染物 施工期大气污染主要是光伏电池板布设、110kV变电站建设过程中施工扬尘、焊接烟尘和施工机械废气。 （1）施工扬尘：施工扬尘主要来源于施工过程中粉状物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运输等过程，施工扬尘的主要污染因子为TSP。 （2）焊接烟尘：太阳能发电系统钢制结构基础施工装配过程有焊接工序，会产生焊接烟尘。 （3）施工机械废气：施工废气主要为运输车辆、施工机械（推土机、压路机）等设备运行时排放的尾气。机械废气中主要污染因子为NOX、CO等。 （4）交通运输扬尘 交通运输扬尘主要来自两方面，一方面是汽车行驶产生的扬尘；另一方面是装载水泥、土石方等多尘物料运输时，汽车在行进中如防护不当易导致物料失落和飘散，使运输道路沿线空气中的粉尘浓度增加，影响范围主要是施工区运输道路沿线区域。 3、废水污染物 施工期废水主要来自电池板布设、变电站等建构筑物建设过程中施工人员的生活污水以及施工过程中少量的机械冲洗废水等施工废水。施工废水主要含有泥沙等物质，不含其它杂质；施工生活污水仅为日常生活排水。 （1）施工废水：施工生产废水主要为施工机械冲洗废水，用水量约为2m3/d，废水产生量约为用水量的80%，即1.6m3/d，施工期约360天，施工期间废水总量约576m3，施工废水中的主要污染物为SS（1000~2000）mg/L。本项目施工时在项目区进出口设置洗车平台，并设沉淀池收集施工废水并循环利用。 （2）生活污水：本项目施工期工人为当地民工，不在项目区设食宿。本工程施工人数每天按30人计，施工期约360天，每人每日的生活用水量以50L进行估算，生活用水量为1.5m3/d，排污系数取0.8，生活污水量产生量约1.2m3/d，生活污水中主要污染因子为COD、NH3-N，类比一般生活污水产生浓度，分别按350mg/L、25mg/L计，则污染物产生量分别为0.42kg/d、0.03kg/d。则施工期内生活污水产生总量约432t，COD、NH3-N产生量分别为151.2kg、10.8kg。 施工期生活污水经临时化粪池（5m3）处置后定期清掏用作周边农田施肥，不外排。 - 噪声 施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，如平整清理场地、打桩、建材运输等，噪声值在65~95dB（A）之间。 表4-1 主要施工机械噪声源强表 序号; 机械设备名称; 距离声源5m处源强（dB(A)）. 1; 起重机; 90.0. 2; 混凝土搅拌运输车; 85.0. 3; 砼输送泵车; 88.0. 4; 推土机; 95.0. 5; 钢筋调直机; 65.0. 6; 钢筋切断机; 90.0. 7; 钢筋弯曲机; 65.0. 8; 挖掘机; 95.0. 9; 钎入式振捣器; 90.0. 10; 电焊机; 90.0. 11; 自卸车; 80.0. 5、固体废物 固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾与设备安装过程中损坏的材料或组件。 （1）生活垃圾 - 施工期工作人员最大规模为30人，参考《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》(国务院第一次全国污染源普查领导小组)，职工生活垃圾产生量按0.38kg/人·天计，则每日生活垃圾总量为11.4kg/d，施工期职工生活垃圾产生量约4.104t/a，生活垃圾经垃圾桶统一收集后，送到当地镇生活垃圾收集场所处置。 （2）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要为电池板布设、变电站建设过程中产生。本项目光伏区建设土方开挖量较小，土石方产生量较少，可以全部用于阵列间覆土；变电站选址区地势平坦，仅基础开挖产生土方，可以实现挖填方平衡，因此本项目施工期无弃土方产生。建筑垃圾主要为废弃建材、现场清理时产生的砖石等，这部分建筑垃圾中可回收利用部分交由回收单位回收，不可回收部分送往指定地点堆存。 本项目光伏板支架直接在厂家定置，现场进行组件安装，产生的废弃包装材料和少量废弃钢筋边角料可外售废品回收单位；损坏的材料或组件由专业回收单位回收处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态影响 （1）工程占地对植被影响分析 项目施工结束后，光伏电池组件支架基础、变电站基础等区域原有植被不能得到恢复。工程基础占地将导致植被总面积下降，可能造成生物量的减少。由于拟建场区现有植被主要为杂草，且为工业用地。即由于工程占地而减少的生物量减少的绝对值较小，同时，项目建成后通过后期植被恢复，可使破坏的植被得到补偿，因此，本期工程建成后对区域植被不会造成明显的不利影响。 （2）光伏电池组件阴影对植被影响 太阳能发电区由于电池板下植被光照被部分遮盖，将对该区域植被生长造成一定影响，本项目光伏组件前后排净间距取7.0m，可以满足农光互补项目的建设。 由于区域现有主要植被以旱生低矮草丛为主，其生长受水分制约较小，受日照影响相对较大，对大部分植物而言，强太阳光可以为植物的生长提供充足能量，因此在一定程度上电池板的覆盖会对区域内阳生植被产生影响，但由于电池板阵列之间留有间隙，电池板下植被仍能接收到散射光与反射光以及部分时段的直射光照射，因此不会出现大面积植被死亡的现象。 根据上述分析，为弥补生物量损失，同时提高土地利用效率，增加项目经济效益，建设单位拟在电池阵列之间播种当地常见草本植物。对阵列区太阳阴影区可以种植喜阴草本植物类，避免存在裸露地表，导致水土流失。 综上所述，在及时采取植被恢复措施，在电池阵列下方搭配种植合适的植物，并采取有效管护措施的前提下，本项目建设对区域植被的影响可得到有效缓解。 （3）光伏电池组件阴影对植被影响 本工程建成后，将构成一个独特的景观，这种景观具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美性。 环评要求本项目按规划，有计划的实施植被恢复，种植灌草类植物，形成规模，将使厂区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境。 2、光污染 本项目光污染主要为太阳能电池板反射的太阳光线，光污染可能影响人类的健康，如造成视力下降，干扰大脑中枢神经等，尤其是视力干扰对附近道路车辆驾驶者造成影响，可能导致道路交通事故的发生。 - （1）对人类生活的影响 根据现场调查，本项目临近405专用道路，项目用地红线内距离最近的居民区约320m。 本项目光伏组件朝向正南，采用多晶硅太阳能电池，这种电池组件的最外层为特种钢化玻璃，并进行表面压花处理，而且表面涂覆一层防反射涂层，这种钢化玻璃除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，并且具有95%以上的阳光透过率和极低的反射率(一般玻璃幕墙阳光透过率为50%左右)，同时玻璃表面的压花增强了玻璃表面的漫反射，因此太阳能光伏组件的光反射量极小。405道路在项目地东北侧，因此，本项目光伏组件反射光对附近道路上行驶车辆的驾驶人员产生的影响较小。 （2）对动植物的影响 本项目光伏组件不会改变区域光照时间和光波波长，因此，对项目区周边植物的生长发育影响轻微。 根据相关研究，因光伏电池板反射会改变正常的太阳光照射方向，可能影响鸟类导航系统，迷失方向，从而影响鸟类觅食、繁殖等正常活动规律，对区域鸟类种群数量可能产生一定影响。 建设区域地鸟类主要为农居型鸟类和朱鹮等，本项目反射光最强的时段是中午，根据鸟类习性，鸟类多在清晨和傍晚外出活动觅食，中午时段多躲避在巢穴中，因此，光伏组件反射光对鸟类影响较小，不会对区域鸟类种类和种群数量产生明显影响。另外，反射光对迁徙候鸟的定位能力和飞行安全有一定的影响，本区域候鸟迁徙一般在冬季，且候鸟飞行高度往往较高，本项目光伏组件反射光对候鸟迁徙影响小。 3、大气环境影响分析 本项目运营期光伏区没有大气污染物产生，生活办公区不设食堂，因此本项目运营期无生产废气排放，对周边大气环境无影响。 4、水环境影响分析 本电站运营期废水主要是太阳能电池组件清洗废水及生活污水。 （1）光伏组件清洗废水 运营期光伏清洗采用水动力光伏清洗盘刷，水动力光伏清洗盘刷由高压水泵供水，驱动圆盘形毛刷高速旋转清洗。集喷水、洗涤为一体。水动力光伏清洗盘刷用清水工作，清洗一平方米电池板，耗水约为2L。本项目光伏电池板共安装23296块，光伏组件尺寸为2384×1303×35mm。经计算，项目清洗一次光伏电池板耗水总量约为139.776m3，采用水动力光伏清洗盘刷不会产生地表径流，因此运营期不会产生清洗废水。 （2）生活污水 本项目运营期员工共4人，全年工作260天。按每人每日用水50L计算(据《环境统计手册》)，每日生活用水量为0.2m3，生活污水排放量为0.16m3/d(排放系数80%)，全年共产生生活污水41.6m3。污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和动植物油，浓度分别为350mg/L、250mg/L、25mg/L和50mg/L。生活污水经化粪池收集处理后依托原厂区污水处理站处理后综合利用。 综上所述，项目运营期无废水排放，不会对周边地表水体造成不良影响。 5、固体废物环境影响分析 本工程光伏电站运行期固体废弃物主要为生活垃圾及生产固废。 - 生活垃圾 - 参考《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》(国务院第一次全国污染源普查领导小组)，职工生活垃圾产生量按0.38kg/人天计，本项目运营期工作人员为4人，则每日生活垃圾总量为1.52kg/d，运营期职工生活垃圾产生量约0.40t/a，生活垃圾经垃圾桶统一收集后，送到当地镇生活垃圾收集场所处置。 - （2）生产固废 - 主要包括检修过程产生的废逆变器、箱式变压器、废变压器油、太阳能电池板组件等。 ①废旧光伏组件、废逆变器 为保证太阳能发电效率，需要对光伏电站损坏的光伏组件、逆变器进行更换，更换的光伏组件、逆变器属于一般固体废物，约1.7t/a，设置储存间一座，废旧光伏组件、费变压器临时贮存于储存间，定期交由厂家回收。项目废光伏板、变压器含有有害物质，评价要求建设单位严格落实回收利用措施，不得现场拆解。 ②废变压器油 光伏发电系统逆变器、箱变是干式的，无变压器油；110变电站中的变压器中有变压器油。变压器在事故状态壳体破损时造成变压器油泄漏。 本项目主变压器油重按15t考虑，密度按0.895t/m3计，体积约为13.425m3，事故状态下按全部泄漏考虑，事故状态下主变废变压器油最大产生量为13.425m3。主变压器下设集油池，事故废油由集油坑收集，经排油管道进入总事故油池（20m3），最后交由有资质单位处置。事故废油属于废矿物油与含矿物油废物（HW08），废物代码为900-220-08。 - 6、声环境影响分析 - 项目建成后，噪声主要来源于变压器、进出站车辆噪声。 车辆运行时噪声在70～80dB（A）；项目变压器噪声等级在60dB(A)左右，变压器通过采取设置减振垫、设备箱隔声等措施后可以降低噪声15-20dB(A)左右，另外项目在场区植树绿化，也可以起到降噪作用。进出场区车辆应减速慢行，禁止长时间鸣笛。根据同类项目运营情况，采取以上措施后，本项目营运期场界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，对周围声环境敏感点影响较小。 根据现场踏勘，本项目建设区域周边住户距离交通、设备等噪声源较远，本项目营运期对周边住户影响较小。 - 7、环境风险影响分析 变电站运行期间可能引发的环境风险事故主要为变压器在事故状态壳体破损时造成变压器油泄漏，事故废油属于废矿物油与含矿物油废物（HW08），废物代码为900-220-08。变电站在正常运行状态下，无变压器油外排。 站内设置20m3总事故油池，当变压器在事故状态，一旦发生油泄漏，事故废油由变压器下设的事故油坑收集，经排油管道进入总事故油池，交由有资质单位处置。事故油坑一般铺设卵石层，其厚度不小于250mm，卵石直径约30～50mm；根据《变电所给水排水设计规程》（DL/T5143-2002）规定：事故油池的贮油池容积按变电站内油量最大一台变压器的60%油量设计，本工程主变电器油重按15.89t考虑（密度按0.895t/m3计，体积为17.8m3），站内20m3事故油池符合设计要求，同时也能满足事故漏油处置要求。因此，在采取严格管理措施的情况下，变压器即使发生故障也能及时处理处置，对环境影响较小。 同时建设单位应制定《环境污染事件处置应急预案》，常设应急领导小组针对突发环境污染事件做出环境响应，以最大程度地预防和减少环境污染事件及其造成的影响。 - 8、服务期满后环境影响分析 本项目太阳能电池板寿命约25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 （1）拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、变压器等固体废物，对环境具有一定的破坏性。本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。 ①项目服务期满后废太阳能电池属于一般废物，由太阳能电池厂家回收。 ②本项目使用的变压器服务期满后由专业回收单位回收处置。 （2）基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，拆除作业完成后应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； ③掘除基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题。 |
| 选址环境合理性分析 | - 光伏电站选址合理性分析 - 光能资源 本项目所在地区区域日照较充足，年水平面总辐照量为1208kwh/m2·a。根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019）规定的太阳能资源丰富程度等级划分，太阳能资源属于资源“丰富”地区，具有一定的开发利用价值，适合建设光伏发电项目。 - 占地合理性 项目符合《国土资源部国务院扶贫办国家能源局关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规（2017）8号）中相关要求，详见表4-2。 表4-2 项目用地管理符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 可以利用未利用地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目; 项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，未新增用地，根据项目土地证可知，项目用地性质属于工业建设用地。; 符合. 2; 光伏发电站项目用地中按农用地、未利用地管理的，除桩基础用地外，不得硬化地面、破坏耕作层，否则，应当依法办理建设用地审批手续，未办理审批手续的，按违法用地查处; 本项目除设备基础用地外，不对地面进行硬化。本项目涉及变电站，建设单位已取得用地许可证书; 符合. - 二、变电站选址合理性分析 本项目满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求。故本项目选址是合理可行的。详见表4-3。 表4-3 选址符合性分析 序号; 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求; 本项目; 符合性. 1; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过; 本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 符合. 2; 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程; 本项目不涉及0类声环境功能区; 符合. 3; 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响; 本项目升压站占地面积为1871m2；拟建位置比较平坦，不产生弃土弃渣; 符合. 4; 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境; 本项目厂区内的输电线路不涉及林区; 符合. 根据洋县林业局关于确认分布式光伏发电及铀浓缩产能项目与陕西汉江湿地省级自然保护区位置关系的函，本项目区域坐标范围内地块不涉及陕西汉江湿地省级自然保护区；根据陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局关于拟建分布式光伏发电及铀浓缩产生项目的复函，本项目区域坐标范围内地块不在朱鹮国家级自然保护区范围内；项目选址亦不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等需特殊保护或限制的区域。 本项目位于洋县戚氏镇中核陕西铀浓缩有限公司南区，根据中核陕西铀浓缩有限公司不动产权证书，该项目所在地块用途为工业用地。 项目产生的大气、水、声环境及固废在施工及运行过程中采取切实可行的污染防治措施后影响不大，环境影响是可以接受的。 综上所述，项目选址可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施及恢复方案 （1）植被恢复措施 ①精心组织施工管理，严格将活动影响区控制在厂区范围内，尽量减小和有效控制对区域生态环境的影响范围和程度。 ②项目建成后，计划在太阳能电池板阵列之间播撒当地常见草籽，遮挡较严重地区，改种耐阴草本植物，可使永久性占地造成的植被破坏得到补偿，同时实现对原有场地的改造优化。场区四周选择种植灌木等当地适生物种，做到灌、草相结合，通过实施的绿化工程可使生物量损失得到补偿。 ③根据实际情况，本项目工程施工期较短，扬尘对项目区及其周围植被的影响是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，工程可通过对施工场地洒水抑尘、物料运送采用密闭蓬遮盖等措施将其影响程度降至最低。 （2）野生动物措施 提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，施工前对施工人员进行宣传教育，严禁捕猎这些保护动物，施工过程中如遇到要尽量保护。在工地及周边设立爱护野生动物的宣传牌。保护野生动物生境，避免生活污水的直接排放，减少水体固废等野生动物生境的影响。 （3）水土流失措施 - ①基础等开挖时，表土剥离单独堆放，用于后期的回填及生态恢复；表土覆盖草垫或覆盖纤维布等其他覆盖物。 - ②因光伏场地施工破坏植被而造成裸露的土地，应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。工程施工过程中会造成一定程度的水土流失，但由于本工程规模和施工量较小，扰动地表植被和土壤有限，通过精心施工，加强对开挖出的土石方的规范的管理和处理，充分利用土石方和建筑垃圾，避免产生弃土、弃渣，可把施工过程中的水土流失降低到最低限度。 ③为了防止临时堆土、砂石料堆放场由于风蚀产生新的水土流失，堆土场周围进行简易防护，采用彩钢板防护的措施，在堆土周围进行部分拦挡，彩钢板高度为2m，钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡高度为1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。另外，在大风天气在场区临时堆土表面覆盖防尘网。为防止临时堆土风蚀产生水土流失，对堆土场表面及时进行洒水，使表面自然固化。要求施工时的挖方要及时回填，尽量减少堆土场的堆土量。施工结束后，施工单位必须对施工场地及施工生活区进行土地整治，拆除临时建筑物，并将建筑垃圾可回用部分全部回用，不可回用部分及时运往城建部门指定的建筑垃圾处理场统一处置，避免产生新的水土流失和固废产生的二次污染。 施工期土石方开挖阶段最好避开雨季，若雨季施工，要有排水沟、挡土墙、土工布围遮挡等措施，以防水土流失。施工便道、施工营地、电缆沟及管道开挖等临时占地，在工程结束后要及时恢复植被。对进场道路和场内施工主干道路面进行硬化，同时设置边坡防护、加强周围绿化种植，确保道路路基及边坡稳定。生态保护措施图见附图8。 2、环境空气污染防治措施 （1）施工扬尘防治措施 为了避免施工扬尘对区域空气环境质量产生影响，在施工中必须采取一定的措施减轻扬尘影响，应严格执行《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正）、《汉中市大气污染防治条例》（2020.8.1）等文件的相关规定，且为保证施工场界满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准要求，施工废气污染防治要求如下： ①施工期间，在边界四周设置高度2.0米以上的围挡； ②对于在易起尘的土方工程作业时（如土方开挖、运输和填筑等），应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。场地内挖出的土方需辅以洒水保证一定的含水率，及时回填，遇到四级或四级以上大风天气时，应停止土方作业，同时在作业处覆以防尘网。 ③施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运，且在清运过程中密闭运输。 ④施工现场设置1个交通出入口，每个出入口设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集池、沉砂池等。 ⑤运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗必须用蓬布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。如运输过程发生洒落现象，建设方应及时打扫清理。 ⑥对于工地内裸露地面，应及时种植植被绿化，不能绿化的应覆盖防尘布或防尘网。 ⑦对于施工工地道路扬尘的清洁，可采用吸尘或洒水喷淋的方法进行施工工地道路清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 ⑧加强施工队伍的管理，提高施工人员的环境意识，做到文明施工。 ⑨严格执行“禁土令”。冬防期间，除市政抢修、抢险工程外的建筑、拆迁工地等一律停止出土、拆迁、倒土等土石方作业；渣土车、砂石车、商砼车按规定停止作业，禁止上路。 （2）施工机械、车辆废气控制措施 ①施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合环保有关标准。对于不符合排气标准的运输车辆和施工机械，需安装尾气净化器，降低废气排放量。 ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 （3）焊接烟尘 焊接烟尘污染防治的具体措施如下： ①在工艺确定的前提下，选用机械化、自动化程度高、配有净化部件的一体化的设备。应采用低尘低毒焊条，以降低烟尘浓度和毒性。 ②应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。 ③采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。 本项目所在地地域开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。在采取以上措施后，焊接烟尘对环境影响不大。 综上所述，采取以上措施后施工扬尘、焊接烟尘和施工机械、车辆废气影响随施工结束而结束，对环境的影响可以接受。 3、废水污染防治措施 施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工废水主要是机械设备及车辆冲洗废水等，主要污染物为悬浮物。生活污水来自施工人员日常生活污水。针对上述不同废水，采取如下防治措施： （1）施工废水：机械泥土清洗废水等其悬浮物含量大。施工期在施工区出入口设置洗车平台，并设沉淀池收集冲洗废水，悬浮物经沉淀处理后，循环利用，也可用于施工场地及道路的洒水防尘。施工期结束后，洗车平台拆除，沉淀池填平，并进行植被恢复。 （2）生活污水：根据前文分析，施工期生活污水产生量为0.6m3/d。施工期采用集装箱作为临时生活办公用房，生活污水经集装箱临时化粪池收集后定期清掏用作周边农田施肥，综合利用。 4、噪声防治措施 为尽可能的防止其污染，在具体施工的过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等相关的规定，以降低施工噪声对外环境的影响。本项目施工区域50m范围内无住户分布，住户距离施工区较远。为进一步减少施工噪声对周围项目区域声环境的影响，评价提出以下防治措施和要求： （1）选择低噪声、低振动施工设备；施工设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械； （2）合理布置施工作业点位置；加强施工车辆管理，尽可能减少鸣笛，途经住户处禁止鸣笛； （3）施工安排在白天进行，尽量缩短工期； （4）施工车辆出入经过敏感点时应低速、禁鸣，同时，在确保施工质量的基础上，建设单位应督促施工建设尽快完成，以减少对周围环境影响。此外，应合理安排建筑材料运输时间，运输车辆出入尽量避开居民休息时间。 采取上述措施，可避免施工噪声对周边环境的不良影响。 5、固体废物处置措施要求 施工期产生的固废主要为生活垃圾、建筑垃圾与设备安装过程中损坏的材料或组件。 （1）生活垃圾：施工期生活垃圾主要为纸屑、烟盒、塑料袋等，在施工场地设垃圾桶对生活统一收集后，送至附近垃圾收集点，交由环卫部门统一处置。 （2）建筑垃圾：根据前文分析，本项目施工期无弃方产生，建筑垃圾主要为废弃建材，以及现场清理的砖石等，对于建筑垃圾，可回用的进行综合利用或外售回收单位，不能回用的需及时收集后运往指定的建筑垃圾填埋场处置。 （3）光伏板废弃包装材料和少量废弃钢筋边角料可外售废品回收单位；损坏的材料或组件由专业回收单位回收处置。 因此，施工期固体废物均能够得到妥善处置，施工期固体废物不会对环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、生态保护措施及恢复方案 项目施工结束后，光伏电池组件支架基础、变电站基础等区域原有植被不能得到恢复。由于拟建场区现有植被主要为杂草，且为工业用地。即工程占地而减少的生物量减少的绝对值较小，同时，项目建成后通过后期绿化，在裸露的地表播种当地常见草本植物，可使破坏的植被得到补偿，因此，本期工程建成后对区域植被不会造成明显的不利影响。 2、光污染防治措施 本次环评要求建设方在做初步设计时必须考虑光污染对道路驾驶员安全的影响，以及对周边住户的影响，并且选择夏至日分析太阳能电池板反射对道路上行驶车辆以及对周围居民生活的影响。考虑到当地光线变化，建议建设单位在进入本项目路段处加设警示牌，提醒驾驶人员减速慢行，防止受到反射光的影响而造成交通事故，并且，在厂区西南侧附近同样种植具有遮挡作用的高大树木，来减缓光污染对居民的影响。 3、大气环境影响防治措施 本项目运营期光伏区没有大气污染物产生，生活办公区不设食堂，因此本项目运营期无生产废气排放，对周边大气环境无影响。 4、水环境影响防治措施 本电站运营期废水主要是太阳能电池组件清洗废水及生活污水。 （1）光伏组件清洗废水 项目清洗一次光伏电池板耗水总量约为139.776m3，采用水动力光伏清洗盘刷不会产生清洗废水。 （2）生活污水 本项目运营期共产生生活污水66.56m3。污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS，浓度分别为350mg/L、250mg/L、25mg/L和200mg/L。生活污水经化粪池（本次拟设置10m3化粪池）收集处理后依托原厂区污水处理站处理后综合利用。 依托原厂区污水处理站可行性分析： 化粪池预处理后的项目生活污水水质详情见下表5-1。 表5-1 项目生活污水产生及排放情况核算表 项目; 污染物; 产生情况; 治理措施; 核算 方法; 排放情况; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. 产生量 （t/a）; 产生浓度(mg/L); 工艺; 处理效率（%）; 排放量 （t/a）; 排放浓度(mg/L). 生活废水; COD; 0.023; 350; 化粪池; 15.5; 经验 系数; 0.019; 295.75; 500. BOD5; 0.017; 250; 9; 0.015; 227.5; 350. SS; 0.013; 200; 50; 0.0065; 100; 400. NH3-N; 0.0017; 25; 2; 0.00163; 24.5; 45. 由上表可知，项目运营期生活污水经化粪池处理后，出水水质中COD、BOD5、SS、NH3-N等指标能满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准要求，可以进入厂区污水管网，最终进入厂区原污水处理站处理。 原厂区污水处理站设计处理规模为50m3/d，余量为20m3/d。本项目废水总排放量为0.256m3/d，占比很小。因此，原厂区污水处理站完全能够接纳本项目废水。 综合分析，项目生活污水依托原厂区污水处理站处置的措施可行，项目运营期废水不会对项目周围地表水环境造成较大影响。 废水排放监测计划 本项目运营期仅生活污水，依托原厂区污水处理站处理达标后回用，该排放方式属间接排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的相关规定，项目运营期可不进行废水污染源监测，故本项目无废水污染源监测计划。 5、固体废物环境影响防治措施 本工程光伏电站运行期固体废弃物主要为生活垃圾及生产固废。 - （1）生活垃圾 - 本项目运营期工作人员为4人，则每日生活垃圾总量为1.52kg/d，运营期职工生活垃圾产生量约0.40t/a，生活垃圾经垃圾桶统一收集后，送到当地镇生活垃圾收集场所处置。 - （2）生产固废 - 主要包括检修过程产生的废逆变器、箱式变压器、废变压器油、废旧光伏组件等。 ①废旧光伏组件、废逆变器 更换的光伏组件、逆变器属于一般固体废物，约1.7t/a，设置储存间一座，废旧光伏组件、费变压器临时贮存于储存间，定期交由厂家回收。项目废光伏板、变压器含有有害物质，评价要求建设单位严格落实回收利用措施，不得现场拆解。 ②废变压器油 本项目事故状态下主变废变压器油最大产生量为13.425m3。主变压器下设集油池，事故废油由集油坑收集，经排油管道进入总事故油池（20m3），最后交由有资质单位处置。事故废油属于废矿物油与含矿物油废物（HW08），废物代码为900-220-08。 综上所述，建设单位在采取上述措施后，项目营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。 6、声环境影响防治措施 - 项目建成后，噪声主要来源于变压器、进出站车辆噪声。 变压器通过采取设置减振垫、设备箱隔声等措施后可以降低噪声15-20dB(A)左右，另外项目在场区植树绿化，也可以起到降噪作用。进出场区车辆应减速慢行，禁止长时间鸣笛。根据同类项目运营情况，采取以上措施后，本项目营运期场界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，对周围声环境敏感点影响较小。 根据现场踏勘，本项目建设区域周边住户距离交通、设备等噪声源较远，本项目营运期对周边住户影响较小。 7、环境风险影响防治措施 站内设置20m3总事故油池，当变压器在事故状态，一旦发生油泄漏，事故废油由变压器下设的事故油坑收集，经排油管道进入总事故油池，交由有资质单位处置。事故油坑一般铺设卵石层，其厚度不小于250mm，卵石直径约30～50mm；根据《变电所给水排水设计规程》（DL/T5143-2002）规定：事故油池的贮油池容积按变电站内油量最大一台变压器的60%油量设计，本工程主变电器油重按15.89t考虑（密度按0.895t/m3计，体积为17.8m3），站内20m3事故油池符合设计要求，同时也能满足事故漏油处置要求。因此，在采取严格管理措施的情况下，变压器即使发生故障也能及时处理处置，对环境影响较小。 同时建设单位应制定《环境污染事件处置应急预案》，常设应急领导小组针对突发环境污染事件做出环境响应，以最大程度地预防和减少环境污染事件及其造成的影响。 8、服务期满后防治措施 （1）拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物 项目服务期满后废太阳能电池属于一般废物，由太阳能电池专业单位回收再利用；本项目使用的变压器服务期满后由专业回收单位回收处置。 （2）基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，拆除作业完成后应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； ③掘除基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题。 |
| 其他 | 1、环境管理 本项目环保设施的运行建议建设单位对施工期、运营期的环境管理设立专门的管理机构，设专/兼职环保管理人员1-2人，负责环境保护管理工作。环境管理机构根据工程自身特点，建立健全环境管理制度，制定环境管理规划，管理指标体系和考核制度。认真组织和落实工程各项环保措施，并负责监督检查，发现问题及时处理，确保其环保设施正常运行，做到“三废”达标排放；同时，加强环保知识宣传教育，提高工作人员环保意识，文明作业。 |
| 环保投资 | 本项目的环保治理措施及投资估算见下表。项目总投资9934.63万元，环保投资131万元，环保投资占总投资的1.3%。 表5-3 环境保护设施投资 单位：万元 项目; 污染源; 处置措施; 数量/规模; 验收标准; 投资/万元. 废水; 生活 污水; 施工期; 集装箱临时化粪池; 5m3; 不外排; 1. 运营期; 新建化 粪池; 10m3; 2. 固废; 建筑 垃圾; 可回收利用部分交由回收单位回收，不可回收部分送往指定地点堆存; /; 防雨防渗，分类收集，不外排，处置率达到100%; 3. 生活 垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5. 废弃太阳能电池板; 一般固废暂存处， 委托专业单位回收; 一处; 1.5. 废逆变器、箱变. 废事 故油; 事故油池，容积不小于20m3; 1处; 《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单相关要求; 3. 噪声; 变压器; 选用低噪声设备， 置于设备箱中; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准; /. 生态; /; 光伏区设雨水导流渠、排水沟，路基边坡加固，施工期植被恢复等措施，运营期播种草籽、厂区绿化; /; 进行植被恢复，项目区无明显裸露地面；设雨水导流沟；厂界栽植高大乔木，减小光污染; 100. 废气; 施工 扬尘; 施工期间，在边界四周设置高度2.0米以上的围挡；洒水抑尘；建筑垃圾应及时清运，且在清运过程中密闭运输；出入口设置洗车平台，并设置沉淀池（5m3）; /; （DB61/1078-2017）满足《施工场界扬尘排放限值》标准要求; 15. 施工机械、车辆废气; 选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具；选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具. 焊接 烟尘; 采用低尘低毒焊条；选用成熟的隐弧焊代替明弧焊；选用成熟的隐弧焊代替明弧焊. 环境风险; 变电站; 编制《环境污染事件处置应急预案》; 5. 合计; /; 131. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收 # 要求 |
| 生态 | 堆土场周围进行简易防护，进行部分拦挡，堆土表面覆盖防尘网。对堆土场表面及时进行洒水，使表面自然固化。施工期土石方开挖阶段要有排水沟、挡土墙、土工布围遮挡等措施，以防水土流失 | 落实生态保护要求，落实水保措施 | 项目建成后通过后期绿化，在裸露的地表播种当地常见草本植物，可使破坏的植被得到补偿 | 落实生态保护要求，落实水保措施 |
| 地表水环境 | 施工区出入口设置洗车平台，并设沉淀池收集冲洗废水 | 废水循环利用不外排 | 生活污水经化粪池（本次拟设置10m3化粪池）收集处理后依托原厂区污水处理站处理 | 综合利用，不外排 |
|  | 生活污水经集装箱临时化粪池收集后定期清掏用作周边农田施肥 | 综合利用，不外排 |  |  |
| 声环境 | 优选低噪声设备；合理安排工期；基础减震 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 变压器通过采取设置减振垫、设备箱隔声等措施；厂区在种植绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 大气环境 | 施工期间边界四周设置高度2.0米以上的围挡；洒水抑尘；建筑垃圾应及时清运，且在清运过程中密闭运输；对于工地内裸露地面，及时种植植被绿化；加强施工队伍的管理；严格执行“禁土令”；选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具；采用低尘低毒焊条 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078 -2017） | / | / |
| 固体废物环境 | 生活垃圾设垃圾桶对生活统一收集后，送至附近垃圾收集点，交由环卫部门统一处置；建筑垃圾可回用的进行综合利用或外售回收单位，不能回用的需及时收集后运往指定的建筑垃圾填埋场处置；光伏板废弃包装材料和少量废弃钢筋边角料可外售废品回收单位；损坏的材料或组件由专业回收单位回收处置 | 100%处置 | 生活垃圾经垃圾桶统一收集后，送到当地镇生活垃圾收集场所处置。 主要包括检修过程产生的逆变器、太阳能电池板组件等。交由专业回收单位回收处置 | 100%处置 |
| 环境风险 | 站内设置20m3总事故油池，同时建设单位应制定《环境污染事件处置应急预案》 |  |  |  |
| 光污染 | 建议建设单位在进入本项目路段处加设警示牌，提醒驾驶人员减速慢行，防止受到反射光的影响而造成交通事故，在厂区西南侧种植树木 |  |  |  |
| 环境监测 | 噪声监测 | (GB3096-2008)《声环境质量标准》2类标准 | / | / |
| 其他 | 建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的相关规定，及时进行自主验收，并报当地生态环境主管部门备案 |  |  |  |

# 七、结论

中核陕西铀浓缩有限公司分布式光伏发电项目符合国家产业和环保政策，选址合理。在落实本次评价提出的生态环保措施后，项目在实施过程中产生的各种影响均得到有效的控制，对项目周围生态环境影响不大。从环境保护的角度分析，该项目的实施是可行的。